# RJ-5H

# 工频磁场（近区）场强仪

概述：

RJ-5H工频磁场（近区）场强仪，主要用于测量高压输变电系统，配电室，感应炉，地铁，电动机车，医疗设备，烘干设备，计算机等具有电磁辐射作业场所的磁场强度。可供劳动保护，职业病防治，环境检测，环境卫生等工作。

技术性能：

- 频率范围：30 Hz～5000Hz

- 量程：0.1uT～1999.0 uT

- 整体测量误差：±2.0dB

- 使用条件：

  - 环境温度：－10～40℃

  - 相对湿度：80％以下

  - 电源：两组（1）8.4v充电电池、（2）6F22  9v 叠层电池

  - 样式：携带式

  - 仪器尺寸：450mm×100mm×50mm

  - 外包装箱尺寸：440mm×320mm×100mm

  - 重量：550g